附件1：

南江县妇幼保健院

询 价 文 件

南妇幼械采询【2020】01号

采 购 人： 南江县妇幼保健院

项目类别：医用耗材

南江县妇幼保健院  编制

2020年11月

第一部分   询价邀请

南江县妇幼保健院将就“透明质酸生物膜、化学换肤术护理包、透明质酸修复贴辅料采购项目”，所需耗材及相关服务进行专项询价，特邀请合格供应商参加询价活动。

- 一、内容

1、采购内容：

（1）采购单位： 南江县妇幼保健院

（2）采购项目：透明质酸生物膜、化学换肤术护理包、透明质酸修复贴辅料医用耗材

2、采购范围包括：货物的供应、运输。

3、报价时间： 2020年 11 月 27 日15:00时（逾期收到的报价文件恕不接受）。

4、报价文件递交地点地点： 南江县妇幼保健院会议室。

5、交货（验收）地点： 南江县妇幼保健院康复科。

6、交货时间、方式:   合同约定。

7、付款方式：合同约定。

8、采购数量: “透明质酸生物膜500支、化学换肤术护理包120盒、透明质酸修复贴辅料80盒”所需耗材及相关服务

二、报价单位资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有完成该项目所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法纳税和社会保障资金的良好纪录；

5、近三年来，在经营活动中没有重大非法记录；

6、法律、法规规定的其他条件。

- 三、邀请人联系方式

联系地址：四川省南江县光雾山大道文庙滨河路168号

邮政编码：636600

采购单位电话： 0827-8621609  联系人:  岳先生

- 四、采购方式：询价采购

（1）询价文件领取方式：免费网上下载(南江县妇幼保健院网)。

（2）询价文件领取起止时间：2020年11月24日15:00时至2020年11月27日15:00时。

（3）供应商报名地点：南江县妇幼保健院医学装备部(电话：0827-8621609， QQ：121196492)。

（4）报名方式：填写南江县妇幼保健院询价文件领取登记表（见附件1）加盖鲜章，电话联系我院药学部，发送到邮箱。

第二部分 货物清单、技术要求

一、货物清单:

透明质酸生物膜500支、化学换肤术护理包120盒、透明质酸修复贴辅料80盒

二、透明质酸生物膜、化学换肤术护理包、透明质酸修复贴辅料医用耗材参数

（一）透明质酸修护生物膜

1.功效及适用范围：

使用时可在皮肤表面形成以大分子聚合物透明质酸钠为主的保护膜，抵御外界细菌，致敏原的伤害，并保持微创面的湿润环境。适用于：面部激光，光子嫩肤，微晶磨削，果酸活肤术等微创术后皮肤以及皮炎湿疹，敏感性皮肤，激素依赖性皮炎等造成屏障受损皮肤的保护护理。

2.产品规格

单包装满足： 30g/支、50g/支、80g/支。

3.微生物限度

需氧菌总数应≤102cfu/g，霉菌和酵母菌总数应≤102cfu/g。

铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌每克均应不得检出。

理化指标

黏度、动力黏度在40℃时不得低于20pa.s。

PH值应为5.5-7.5。

4.执行标准:符合国家械准字，提供相关资质材料

（二）透明质酸修护贴敷料

1.功效及适用范围：

使用时可在皮肤表面形成以大分子聚合物透明质酸钠为主的保护膜，抵御外界细菌，致敏原的伤害，并保持微创面的湿润环境。适用于：面部激光，光子嫩肤，微晶磨削，果酸活肤术等微创术后皮肤以及皮炎湿疹，敏感性皮肤，激素依赖性皮炎等造成屏障受损皮肤的保护护理。

2.产品规格

常见型号/规格为：25g/贴（除去铝袋及无纺布后剩余法人液体重量），脸型（全长250mm*全宽195mm）方型（长120mm*宽90mm）

3.其他事项说明

其余产品型号/规格，无纺布尺寸与形状可根据客户的需求生产，产品组成不变，产品内容物平均重要不少于标示量，无纺布尺寸与标识值比较，不得少于标示值的90%。

4.性能指标

4.1外观及尺寸

产品应为被润湿的无纺布贴膜，完整，无可见异物，无纺布尺寸与标示值比较，不得少于标示值的90%。

4.2理化指标

PH值   范围为5.0-8.0

4.3内容物重量

平均内容物重量不少于标示规格重量，每袋内容物重量不少于标示规格重量的95%。

4.4微生物限度

4.4.1需氧菌总数应102cfu/g，霉菌和酵母菌总数应≤102cfu/g。

4.4.2铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌每克均应不得检出。

执行标准:符合国家械准字，提供相关资质材料

（三）化学换肤术护理包

主要成分：透明质酸修护贴敷料，医用无纺布，棉签组成

功效及适用范围：适用于面部果酸活肤术后造成屏障受损皮肤的保护与护理。

产品参数：

| 组件品种 | 组件规格尺寸 | 型号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1人份 | 30人份 | 40人份 |
| 透明质酸修护贴敷料 | 25g/贴（脸形：全长250mm×全宽195mm；方形：长120mm×宽90mm） | 1贴 | 30贴 | 40贴 |
| 医用无纺布 | 长200mm×宽200mm | 2片 | 60片 | 80片 |
|  | 长75mm×宽55mm | 2片 | 60片 | 80片 |
|  | 长60mm×宽45mm | 2片 | 60片 | 80片 |
| 棉签 | 全长100mm | 4支 | 100支 | 100支 |

注：其他产品型号/规格按人份数量标注，组件品种不得超出上表范围，组件型号数量和组件规格尺寸可按用户要求配装。

执行标准:符合国家械准字，提供相关资质材料

第三部分 报价文件格式

- 一、报价单位提交文件须知

1、本次报价为一次性报价（不得涂改）。

2、供应商对询价项目分别标明单价、总价、售后服务承诺、交货方式。

3、报价文件由公司法人代表签名并每页加盖单位公章密封递交，密封方式不限。

4、报价单位应按以下规定格式提交全部文件及其他有关资料，混乱的编排以致报价文件被误读或查找不到有效文件，后果由报价单位担。

5、成交供应商确定标准：按照《采购法》以及相关法律、法规的规定，在满足采购人需求的商品规格、型号、数量、质量、售后服务、交货时间等前提下，以最低报价确定成交供应商。如供应商最低报价高于采购预算或采购控制价，采购人有权宣布此次询价采购作废。

- 二、报价承诺函

南江县妇幼保健院：

我单位全面研究了“南妇幼械采询【2020】 01号”询价文件且无任何异议，决定参加贵中心组织的本项目询价。我方授权           (报价人代表姓名)               (职务、职称)代表我方                  （报价单位全称）全权处理本项目询价的有关事宜。为此：

1、我方自愿按照询价文件规定的各项要求向买方提供所需采购范围内货物，合计报价为人民币                  （大写：                          ）。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后        日内交货于               ，并完成项目的安装、调试、交付买方验收、使用。

3、我方承诺已经具备询价邀请的第二大项（报价单位资格要求）中的条件。

4、我方愿意向贵方提供任何与本次采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

5、我方承诺：采购中心若需追加采购本项目询价文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣保证供货。

6、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商或者采购中心工作人员恶意串通的；

（4）向采购人及其工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在采购过程中与采购人进行协商询价的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

法定代表人签字(盖章)：            报价单位(盖章)：

报价单位代表签字：                日期：

通讯地址：              邮政编码：       联系电话：       传真：

注：除可填报项目外，对本报价承诺函的任何修改将被视为非实质性响应询价文件，从而导致该报价被拒绝。

- 三、资格审查

报价单位必须按下列要求提供相关资质证明材料，凡资质证明材料不符合询价文件要求或不全的为无效报价文件。

1、法定代表人授权委托书（若是法人代表参加投标报价的不需提供）

南江县政府采购中心：

本授权书声明：注册于            （报价单位住址）的

（报价单位名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的          （报价单位代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                                  设备采购项目，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字（盖章）：

报价单位（盖章）

报价单位代表签字：	                    日期：

2、报价单位营业执照复印件（经年检的副本复印件加盖报价单位公章，合并年检或未年检的由当地工商部门出具证明材料，并盖工商部门鲜章）

3、报价单位税务登记证副本（经年检的副本复印件加盖报价人公章）

4、报价单位组织机构代码证副本复印件

5、报价单位代表法人身份证复印件、委托代理人身份证复印件（加盖报价单位公章）

6、近三年来，在经营活动中没有重大违法记录；需在当地人民检察院查询并开具证明。

- 四、报价部分

报价一览表

单位： 元（人民币）

| 项目名称 | 品牌、型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总报价： 大写： |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

报价单位代表签字：

报价日期：       年    月    日

- 五、售后维修和服务计划表

（此表请报价人自行设计）

- 六、报价单位认为需要提供的其他说明和资料